|  |  |
| --- | --- |
|  | **Prefeitura Municipal de Presidente Lucena****Estado do Rio Grande do Sul** |
|
|

Of.Cam n° 060/Gab/2007 Presidente Lucena, 12 de dezembro de 2007

Senhor Presidente.

Atendendo ao Pedido de Informações n° 006/2007, de autoria do Vereador Airton José Weber, conforme vosso Of. n° 198/CMV/2007, do dia 29 de novembro de 2007, informamos que a rede de água abastecida pelo reservatório localizado na Rua José do Patrocínio não tinha vazão suficiente, pois, havia um vazamento cujo local não foi possível detectar de imediato. Localizado o vazamento, normalizou-se o fluxo d'água.

Quanto ao motivo da falta d'água, no dia 24 de novembro último, deu-se devido a um problema elétrico ocorrido numa fase do disjuntor do motor que aciona a bomba que leva água ao reservatório. Para que fosse solucionado o problema, foi necessário a presença de um técnico da AES Sul.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosas saudações.

**JOÃO GILBERTO STOFFEL**

**Prefeito Municipal**

Ao Senhor

Ver. José Lauri Brill

Presidente da Câmara de Vereadores

PRESIDENTE LUCENA/ RS